# PYTANIA ANONIMOWE WARUNKÓW KONKURSU SARP NR 912

### NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNO - PRZESTRZENNĄ

### ROZBUDOWY SEJMU W WARSZAWIE

- Czy dopuszcza się lokalizację Sal Komisji Sejmowych i Biur na działce nr 25 (zamiast na nr 89)?

Odp. Nie dopuszcza się.

- Czy dopuszcza się ograniczenie garaży podziemnych w budynku Sal Komisji i Biur do 2 kondygnacji podziemnych (z rekompensatą na terenie działki 77) i umieszczenie Sal Komisji Sejmowych w I - szej kondygnacji podziemnej?

Odp. Tak.

- Czy dopuszcza się naruszenie ustaleń Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Warszawa - Śródmieście przez lokalizację Budynku Administracyjno - Magazynowego w rejonie nr 7?

Zgodnie z w/w planem rejon nr 7 położony jest na obszarze zieleni publicznej  oznaczonym w w/w planie symbolem ZP/SF/17, gdzie obowiązuje ''zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie związanych z podstawowymi funkcjami terenu''. Funkcja administracyjno - magazynowa niewątpliwie nie jest bezpośrednio związana z podstawową funkcją terenu tj. zielenią publiczną.

Odp. Dopuszcza się, funkcja administracyjna.

- Czy dopuszcza się oddzielenie programu Muzeum od Biblioteki Sejmowej i umieszczenie   Muzeum na działce 77 jako obiektu w części lub całkowicie podziemnego, w rejonie historycznych obiektów Sejmu?

Odp. Nie.

- Co mają zawierać ''rozwiązania koncepcyjne na planszy w skali 1:500'' dla ew. Budynku Administracyjnego , garaży podziemnych i ewentualnej dodatkowej kubatury na działce 77? Czy mają to być rzuty, przekroje i elewacje 1:500 czy tylko rzuty dachów na planszy koncepcji zagospodarowania terenu?

Odp. Tylko rzuty dachów na planszy zagospodarowania.

- Czy należy podawać dane liczbowe dotyczące w/w obiektów. Jeśli tak to w jakim zakresie: wykaz pomieszczeń czy tylko suma powierzchni użytkowej?

Odp. Suma powierzchni użytkowej.

- Czy ogrodzenie wzdłuż ul. Wiejskiej musi przebiegać wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej ulicy ?

Odp. Tak.

- Czy dopuszczalne jest cofnięcie ogrodzenia od ul. Wiejskiej głęboko na wschód?

Odp. Nie.

- Czy dopuszczalne jest wykonanie ogrodzenia od ul. Wiejskiej tak jak od strony parku (tj. rzędy ogrodzeń z prętów ukryte w żywopłocie)?

Odp. Nie.

- Jaka jest dopuszczalna tolerancja w pożądanej na działkach 89, 25 i 77 łącznej ilości 500 miejsc postojowych?

Odp. Należy przewidzieć do 500 miejsc parkingowych łącznie.

- Czy dopuszczalne jest poważne ograniczenie ilości miejsc postojowych na działkach 89, 25 z zachowaniem łącznej ilości 500 miejsc postojowych na działkach 77, 89, 25?

Odp. Tak.

- Czy przewidziana jest zabudowa na działce 86 (teren A) bezpośrednio  na zachód od działki nr 89?

Odp. Tak.

- Czy możliwe jest usytuowanie w ''ostrej granicy'' zachodniej granicy działki nr 89 (linia A-B') nowej zabudowy Sejmowej w formie ściany z oknami?

Odp. Nie.

- Czy w przypadku założenia zabudowy działki  86 (obecnego skweru) - bezpośrednio na zachód od granicy A-B działki 89 - dopuszczone jest dojście do ''ostrej granicy'' bezokiennymi fragmentami elewacji , z cofnięciem okien w stosunku do linii A-B?

Odp. Nie.

- Czy w w/w przypadku można dopuścić prowizoryczność zachodniej fasady budynku sejmowego na działce nr 89 (stanowiącej w istocie fasadę Sejmu w widoku z Al. Ujazdowskich i Parku Ujazdowskiego)?

Odp. Nie.

- Czy dopuszcza się przekroczenie podanej w Decyzji o w. z. i z. t. Maksymalnej wysokości zabudowy na działce nr 89 - 18m?

Przyjmując konieczność odsunięcia się o 5 m od zachodniej granicy działki (linii A-B) powierzchnia zabudowy wynosi : 80 m x ca 11m = 880m².

Nadziemna powierzchnia całkowita budynku Sal Komisji i Biur wynosi 4 880m² + 10% konstrukcja = 5 368m². Wynika stąd ilość kondygnacji: 5 368:880m² = 6,1 kondygnacji przy założeniu całkowitego wypełnienia działki. Przyjmując wysokość kondygnacji brutto dla budynku klimatyzowanego minimum 3.6m otrzymujemy dla 6 kondygnacji wysokość 21,6 m, dla 7 kondygnacji wysokość 25,5m. (!)

Odp. Nie, przyjmując 4 metry od granicy i szerokość działki 18m, obliczenia wypadają inaczej.

- Czy dopuszcza się dojście zabudową na działce nr 89 do linii AE i naruszenie tym samym ustalenia Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Warszawa   Śródmieście i Decyzji o w. z. i z. t.: ''kształtowanie nowego obiektu i zieleni wzdłuż ul. Matejki w sposób otwierający widok  z Al. Ujazdowskich na Sejm''?

Oczywistą północną linią graniczną dla zachowania widoku z Al. Ujazdowskich wzdłuż ul. Matejki na Sejm jest północna linia ogrodzeń Ambasady Kanadyjskiej (dz. nr 88) i Związku Kombatantów RP i BWP (dz. nr 87). Przedłużenie tej linii do ul. Wiejskiej stanowi dla działki nr 89 północną granicę zabudowy - aby nie zmniejszony był widok na historyczny Zespół Sejmu.

Dojście zabudową na działce nr 89 do linii A-E zasłania od Al. Ujazdowskich cały d. Dom Poselski łącznie z charakterystycznym narożnikiem, a także część łącznika Sali Posiedzeń Sejmu.

Odp. Warunki konkursu opierają się decyzji WZiZT.

- Czy dopuszcza się  całkowitą zmianę ziemnego, trójkątnego bastionu Pomnika AK ? Obecna forma jest trudna bądź wręcz niemożliwa do harmonijnego włączenia w przestrzenny zespół nowych obiektów?

Odp. Nie.

- Czy możliwe jest nadwieszenie nowej zabudowy nad trójkątnym bastionem ziemnym Pomnika AK?

Odp. Nie.

- Czy możliwe jest wykonanie podziemi np. garażowych pod trójkątnym bastionem ziemnym Pomnika AK - pod całością lub częścią tego bastionu?

Odp. Tak.

- Czy dopuszcza się przekroczenie ustaleń Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Warszawa   Śródmieście i Decyzji o w. z. i z. t. w zakresie wielkości parkingów ? Dla działki nr 89 w/w dokumenty podają ok. 120mp, warunki konkursu żądają (w programie szczegółowym) 160-180 stanowisk. Dla działki nr 25 w/w dokumenty podają ok. 50mp, warunki konkursu żądają 120-130 stanowisk.

Należy zwrócić uwagę, że w obecnej praktyce planistycznej Śródmieścia podawane w planach miejscowych wskaźniki parkingowe uznawane są za maksymalne.

Odp. Tak. Liczby miejsc parkingowych w ustaleniach Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Warszawa Śródmieście nie uwzględniały potrzeb Sejmu. Liczba aktualnych pozwoleń na wjazd na teren Sejmu przekracza liczbę 2000.

- Co oznacza '' powierzchnie poszczególnych pomieszczeń liczone w osiach ścian'' w odniesieniu do ''powierzchni zalecanych'' i ''pow. wg projektu'' podanych w programie szczegółowym?

Odp. Oba rodzaje powierzchni podawane są w osiach ścian.

- Czy podane w programie szczegółowym powierzchnie dotyczą powierzchni w osiach ścian?

Odp. Tak.

- Czy należy rozumieć, że podana  w programie szczegółowym (jako 10% powierzchni łącznej) powierzchnia konstrukcyjna obejmuje ściany zewnętrzne (na zewnątrz od osi ścian) oraz ew. powierzchnie szachtów wentylacyjnych itp.?

Odp. Tak.

- Czy należy rysować cienie rzucone na planszy 1:500 (koncepcja zagospodarowania terenu)?

Odp. Można rysować cienie w sposób pozwalający na odczytanie podkładu w skali 1:500.

- Czy można rysować cienie na w/w planszy?

Odp. Można rysować cienie w sposób pozwalający na odczytanie podkładu w skali 1:500.

- Czy dopuszczalne jest zmniejszenie rzutów do 1:400 lub 1:500 (z zachowaniem problematyki 1:200) i zestawienie na planszy rzutów obiektów wraz z rozwiązaniem terenu między nimi?

Dotyczyć to może 3 rejonów :

- działka  nr 89 i działka nr 25

- rejon nr 3, 4 i 5

- rejon nr 6 i 7

Taki sposób prezentacji rzutów umożliwiłby pełne przedstawienie rozwiązania przestrzenno - funkcjonalnego budynków i terenu.

Nie wyklucza to przedstawienia w skali 1:200 ważnych węzłów funkcjonalno - przestrzennych.

Odp.  Nie. Skala 1:200 jest obowiązująca dla obiektów na działkach nr 89 i 25 oraz budynku przy ulicy Maszyńskiego 3.

- Czy konieczne jest pokazywanie wszystkich kondygnacji w przypadku kondygnacji powtarzalnych lub minimalne się różniących (np. budynek Maszyńskiego 3)?

Odp. Nie jest konieczne w przypadku kondygnacji powtarzalnych. Podane powierzchnie w tabelach muszą być możliwe do sprawdzenia na planszach.

- Gdzie (i czy?) mają znaleźć się ew. dane liczbowe dotyczące budynków:

- administracyjno - magazynowego (w rejonie 7)

- garaży podziemnych w rejonie 3, 4, 5

- ewentualnej dodatkowej kubatury na działce 77.

Odp. Na planszy 1:500 lub w tabelach opisu (dodatkowych).

- Czy dopuszcza się zmianę ukształtowania, rozwiązania przestrzennego i posadzki na dziedzińcach sejmowych:

- między budynkiem H, C i K (od strony ul. Wiejskiej)?

Odp. Nie.

- między budynkiem C, F i G?

Odp. Tak - z zachowaniem praw autorskich.

- między budynkiem G, F, C i B?

Odp. Tak.

- Czy dopuszcza się przedstawienie nowych rozwiązań dla dziedzińców podanych wyżej na planszy koncepcji zagospodarowania terenu 1:500 oraz w przekrojach 1:500 lub 1:200?

Odp. Tak.

- Czy i kiedy będą dostarczone rysunki 1:200 Pomnika AK (elewacje, rzut z usytuowaniem)?

Wobec usytuowania budynku na działce nr 25 w bezpośrednim sąsiedztwie Pomnika posiadanie tych rysunków jest niezbędne celem wymaganej w warunkach ''Konieczności harmonijnego wzajemnego powiązania'' (str. 9 warunków). Zamglone fotografie bez skali wysokościowej nie są materiałem wystarczającym.

Odp. Rysunki dostarczone są razem z odpowiedziami na pytania anonimowe.

- Czy i kiedy będą dostarczone rzuty dachu, obrysy pięter oraz usytuowanie 1:500 Ambasady Kanadyjskiej?

Odp. Rysunek usytuowania budynku Ambasady Kanadyjskiej dostarczony jest razem z odpowiedziami na pytania anonimowe.

- Czy i kiedy będą dostarczone rzuty inwentaryzacyjne, przekroje garaży i warsztatów w rejonie nr 3?

Odp. Dostarczono wszelkie posiadane na ten temat materiały. Bardziej szczegółowe informacje trzeba pozyskiwać we własnym zakresie.

- Czy koszt ubezpieczenia lub odpowiedzialności cywilnej na wypadek błędów lub braków w projektach budowlanych obiektów Sejmowych będzie pokryty przez Zamawiającego niezależnie od kosztu dokumentacji określonego wg p-ktu 10.5 warunków, czy też mieścić się ma w tym koszcie?

Odp. Koszty ubezpieczenia Zespołu Autorskiego pokrywa Zespół Autorski.

- Co oznacza określenie ''jedna z sal łączona z sąsiednią 150+50, 150+100 (nr pom. 2)?

Odp. Sale sąsiadujące ze sobą, o powierzchni po 150m2 mają rozsuwane ściany, które umożliwiają podział na sale 100m2 i 50m2. Daje to możliwość uzyskiwania sal o powierzchni 250m2, 200m2, 100m2 lub 50m2.

36a.    Czy oznacza to łączenie z częścią jednej z sal sąsiednich?

Odp. Tak.

36b.    Czy oznacza to łączenie sali z dwoma salami sąsiednimi?

Odp. Tak.

- Czy usytuowanie sali łączonej z sąsiednią jest dowolne?

Odp. Tak.

- Czy hall wejściowy musi być powiązany bezpośrednio z tunelem do budynku K?

Odp. Może być hall wejściowy lub korytarz  - według rozwiązania autorskiego.

- Czy sale komisji sejmowych muszą być oświetlone światłem dziennym?

Odp. Nie muszą, ale jest to pożądane.

- Czy sale komisji sejmowych mogą być umieszczone pod ziemią?

Odp. Tak.

- Czy parkingi podziemne mogą być obsługiwane wyłącznie windami samochodowymi, bez ramp zjazdowych, które pochłonęłyby 50% miejsc postojowych ?

Odp. Tak.

- Czy dopuszcza się rozwiązanie parkingów podziemnych z użyciem przechylnych dwu - lub trzypoziomowych platform na 2 lub 3 samochody (system ''Klaus'' lub podobne) lub też stosowanie wielopiętrowego zautomatyzowanego systemu parkowania?

Odp. Tak.

- Czy czytelnia poselska, ogólna i czasopism powinny znajdować się na tym samym poziomie?

Odp. Tak, należy uwzględnić informatorium i pokoje pracy.

- Czy istnieją ze strony Zamawiającego preferencje lub przeciwwskazania dotyczące kondygnacji, na której powinny znajdować się czytelnie (np. parter, I piętro lub najwyższe piętro)?

Odp. Preferowane I piętro.

- Czy dla czytelni preferowane jest światło boczne czy górne?

## Odp. Bez znaczenia

- Czy wymagane jest wydzielenie (nieprzecinanie się dróg książki i czytelnika do wszystkich trzech czytelni i pokoju cichej pracy)?

Odp. Tak.

- Czy pracownia kserograficzna (pkt. 2.4.1.) ma obsługiwać wyłącznie czytelników czy ma być również dostępna z windy towarowej?

Odp. Ma być zlokalizowana w pobliżu czytelni i windy.

- Czy pracownia kserograficzna musi być oświetlona światłem dziennym?

Odp. Nie.

- Czy pokoje pracy Wydziału Przechowywania i Ochrony Zbiorów (załącznik B1 pkt. 2.5.4.4.) sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie magazynu zbiorów muszą być oświetlone światłem dziennym (nawet przy magazynach podziemnych)?

Odp. Tak.

- Czy Wydział Udostępniania i Informacji (załącznik B1 pkt. 2.5.4.3.) musi być usytuowany na tym samym poziomie co czytelnie?

Odp. Zgodnie z załącznikiem B1 pkt.3.

- Czy informatoria (zał. B pkt. 2.2.) muszą być oświetlone światłem dziennym?

Odp. Tak.

- Czy istotna jest lokalizacja gabinetów (zał. B pkt. 2.5.1.) i sekretariatów (zał. B pkt. 2.5.2.)?

Odp. Nie.

- Czy w/w gabinety i sekretariaty powinny stanowić jeden zespół?

Odp. Nie.

- Jakie są wymagania dla ekspedycji wydawnictw (zał. B pkt. 2.4.4.) w zakresie oświetlenia dziennego, kondygnacji, usytuowania, powiązania z innymi działami i winda towarową?

Odp. Niski parter, oświetlenie, bliskość windy i podjazdu.

- Czy sala konferencyjna (zał. B pkt. 2.5.3.) musi być oświetlona światłem dziennym?

Odp. Nie.

- Czy magazyny archiwaliów (zał. B pkt. 4.3.) muszą być oświetlone światłem dziennym?

Odp. Nie powinny być oświetlone światłem dziennym.

- Czy mediateka (zał. B pkt. 4.3.) ma być dostępna dla użytkowników zewnętrznych i czytelników biblioteki? Jeśli tak - które z jej pomieszczeń?

Odp. Tak.

- Czy parkingi podziemne muszą być obsługiwane rampą zjazdową?

Odp. Nie.

- Czy dopuszczalna jest rezygnacja z rampy i zastosowanie obsługi parkingów podziemnych winda samochodową?

Odp. Tak.

- Czy możliwe jest zastosowanie zautomatyzowanych rozwiązań parkingów podziemnych?

Odp. Tak.

- Czy należy zastosować podziały akustyczne i wizualne (ściany i drzwi) między:

- poszczególnymi czytelniami

Odp. Tak.

- czytelniami a informatorium

Odp. Tak.

- czytelniami a informatorium i hallem wejsciowym?

Odp. Nie dotyczy.

- Czy dopuszcza się jednoprzestrzenne powiązanie:

- czytelni między sobą

Odp. Czytelni ogólnej i czasopism – tak, czytelnia poselska – osobno.

- czytelni z informatorium

Odp. Nie.

- czytelni z informatorium i hallem wejściowym?

Odp. Nie.

- Czy dopuszcza się zmianę elewacji budynku Maszyńskiego 3 ze względu na prawa autorskie?

Odp. Sprawa praw autorskich może być rozstrzygana w chwili decyzji o zmianie programu budynku i realizacji. Zamawiający oczekuje propozycji funkcjonalnych, w oparciu o które podejmie działania dotyczące przebudowy.

- Czy w przypadku lokalizowania parkingów podziemnych w rejonie nr 3 należy na jednym rzucie podziemi przedstawić podziemia domu Maszyńskiego 3 wraz z parkingami podziemnymi? Czy skala 1:500 jest wystarczająca?

Odp. Tak. Skala 1:500 jest wystarczająca.

- Czy w związku z ewidentną sprzecznością zamierzenia z ustaleniami Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Warszawa   Śródmieście i Decyzji o w. z. i z. t. można zrezygnować z zaprojektowania budynku administracyjno - gospodarczego na terenie 7?

Odp. Można ograniczyć do funkcji administracyjnej.

- Czy dopuszcza się rezygnację z ramp zjazdowych w przypadku garażu (garaży podziemnych) na terenie działki nr 77 i rozwiązanie komunikacji pionowej w formie windy (wind) samochodowej?

Odp. Tak.

- Czy dopuszcza się rozwiązanie garaży podziemnych na działce nr 77 w formie wielopoziomowego garażu zautomatyzowanego z systemem Compact włącznie?

Odp. Tak.

- Czy i kiedy będą dostarczone dane lokalizacyjne i powierzchniowe dotyczące agregatorni chłodu i czerpni powietrza dla budynku G w rejonie 6?

Odp. Nie będą dostarczone.

- Czy w przypadku nie projektowania garażu (parkingu) podziemnego na działce 6 (co byłoby bardzo trudne w związku z pasami i węzłami uzbrojenia) aktualne pozostaje ''połączenie parkingu podziemnego z budynkiem B dla dostaw''?

Odp. Tak.

- Czy i kiedy będą dostarczone dane (rzuty podziemi budynków B, C, D) określające miejsca ew. dostaw materiałów na potrzeby poligrafii i magazynów? Brak danych uniemożliwia spełnienie żądań podanych w warunkach konkursu?

Odp. Należy opracować na podstawie materiałów dostarczonych w warunkach konkursu..

- Gdzie od strony ul. Wiejskiej jest zlokalizowana wartownia Straży Marszałkowskiej ? Czy należy ją zaprojektować wraz z ogrodzeniem?

Odp. Przy wjazdach i wyjazdach; tak.

- Czy należy zaprojektować wartownie Straży Marszałkowskiej przy ul. Maszyńskiego i Al. Na Skarpie?

Odp. Przy ul. Maszyńskiego - tak. Przy Al. Na Skarpie, o ile przewidziano wjazd do garażu podziemnego lub wjazdu do poligrafii.

- Czy w/w wartownie mają stanowić integralną całość z ogrodzeniem, czy też mogą się znaleźć w najbliższych budynkach?

Odp. Mają stanowić integralną część z ogrodzeniem.

- Jaka jest wymagana powierzchnia i funkcja wartowni?

Odp. Ograniczona do potrzeb jednej osoby.

- Czy budynki na działkach 89 i 24 też mają być ogrodzone?

Odp. Nie (dotyczy działki nr 25 – błąd w pytaniu).

- Czy nie należy wstrzymać się z realizacją na działce nr 89 do czasu możliwości kompleksowej realizacji na działkach 89 i 86? W przeciwnym przypadku grozi powstanie kolejnego w historii Sejmu prowizorium przestrzennego stanowiącego koleje utrudnienie w przestrzennym uporządkowaniu gmachów sejmowych?

Odp. Nie.

- Czy głównym celem konkursu nr 912 nie powinna być rewaloryzacja przestrzenna kompleksu gmachów Sejmu RP zamiast sumy partykularnych zadań podanych w Rozdziale I pkt. 1?

Odp. Zadania konkursu zostały określone przez Zamawiającego.

- Od czasu wstrzymania w 1952 r. realizacji projektu Pniewskiego trwa pozbawione idei przewodniej plombowanie Sejmu degradujące przestrzennie zespół gmachów Parlamentu.

To nie jest pytanie.

- Czy w związku  z licznymi niejasnościami i niekonsekwencjami w warunkach konkursu, brakami w materiałach wyjściowych, opóźnieniem sprzedaży warunków i odpowiedzi na pytania przewiduje się przesunięcie terminu składania prac konkursowych?

Odp. Tak. Nowe terminy:

6.5. Składanie prac konkursowych – 21 maja 2001r.

6.6. Ogłoszenie wyników konkursu – 11 czerwca 2001r.

6.7. Wystawa prac konkursowych – 11 czerwca - 2 lipca 2001r.

6.8. Dyskusja pokonkursowa – 18 czerwca 2001r.

Pozostałe dane dane – bez zmian.

- Czy obrys terenu B jest obowiązującą (lub dopuszczalną) linią zabudowy, szczególnie na styku terenów A i B?

Odp. Obrys terenu jest granicą działki, nie jest linią zabudowy na styku terenu A i B.

- Czy granica A-B może być przesunięta o niewielką wielkość (2-3 m) w kierunku zachodnim?

Odp. Nie.

- Czy na terenie A dopuszcza się projektowanie niekubaturowych funkcji budynku Sal Komisji Sejmowych (dojścia, wjazd do garażu podziemnego itp.)?

Odp. Nie, teren nie należy do Sejmu.

- Jakie jest przeznaczenie terenu A?

Odp. Brak danych.

- Czy wjazd do garażu podziemnego na terenie B można projektować od ul. Matejki?

Odp. Tak.

- Jakie są możliwości przebudowy parkingów wokół ul. Matejki, w rejonie pomiędzy terenami B i C (dotyczy to także warunków realizacji Biblioteki Sejmowej)?

Odp. Do decyzji projektujących.

- Jakie są warunki wycinki lub przesadzeń drzewostanu w bezpośrednim sąsiedztwie terenu B, a także na terenach C i D?

Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Jakie są możliwości przekładek sieci na terenach B i C, a szczególnie D, na którym decyzje lokalizacyjne należą do projektanta?

Odp. Istnieją możliwości o ile rozwiązanie projektowe uzasadni to.

- Czy dopuszcza się garaż podziemny dla Sal Komisji Sejmowych na przesuwanych płytach (regałach)?

Odp. Tak.

- Proszę o rozszyfrowanie skrótów BSM, SPS, B3, BKS, GML, BL, BOP w budynku K?

Odp. Nie istotne dla rozwiązań projektowych w tej fazie.

- Czy obrys terenu C jest obowiązującą (wzdłuż ul. Wiejskiej i Matejki) lub dopuszczalną (obrys północny i zachodni) linią zabudowy?

Odp. Obrys terenu C stanowi granicę działki a nie linię zabudowy.

- Proszę o określenie wysokości budynku Biblioteki Sejmowej (wbrew informacji w punkcie 1.3. na stronie 10 warunków konkursu brak tej wielkości w WZiZT dla tego terenu)?

Odp. Wysokość – 18m.

- Jak rozumieć zalecenie WZiZT z dnia 11. 05. 2000 ''...budowa u zbiegu ul. Matejki i Wiejskiej narożnego budynku...'' po realizacji w roku 1999 Pomnika Armii Krajowej?

Odp. Pomnik nie likwiduje cech budynku narożnego projektowanej Biblioteki.

- Proszę określić najbliższą możliwą (w stosunku do Pomnika AK) południowo-wschodnia linię zabudowy Biblioteki Sejmowej, szczególnie w aspekcie istniejącego parkingu Kancelarii Sejmu (którego brak na mapach)?

Odp. Do chodnika o nawierzchni betonowej.

- Jakie są możliwości ingerencji w skarpę wokół Pomnika AK - np. zmiana lokalizacji tablicy pamiątkowej?

Odp. Nie ma możliwości ingerencji.

- Proszę o określenia pozostałych wejść (ilość i funkcję) do Biblioteki Sejmowej i Muzeum (np. wejście gospodarczo-techniczne)?

Odp. Określenie wejść do Biblioteki (ich ilość i funkcje) należy do zadań konkurujących.

- Proszę o możliwie szczegółowe określenie ilości i rodzaju eksponatów ekspozycji stałej i czasowej Muzeum?

Odp. Brak danych.

- Jak rozumieć zwrot "Na konstrukcję budynku przewidzieć 20% powierzchni łącznej", jeżeli tabelach podaje się powierzchnie użytkowe? Gdzie zestawia się te 20%?

Odp. Nie ma takiego zwrotu w tekście. Podane w tabeli A i B 10% nie zestawia się, chyba że konstrukcja przekroczy wyżej wymienioną liczbę.

- Czy centrale klimatyzacyjne ("budynki powinny być klimatyzowane") mieszczą się   w zadanej powierzchni pomieszczeń technicznych?

Odp. Wyniknie to z projektu, powierzchnie techniczne mogą być zwiększone.

- Jeżeli magazyny książek w Bibliotece zaprojektowane zostaną na kondygnacjach nadziemnych,  to  czy możliwy jest garaż na kondygnacjach podziemnych I,II,III lub  I i II?

Odp. Tak.

- Czy możliwe jest rozszerzenie programu Biblioteki o część gastronomiczną (bar, kawiarenka, klub)?

Odp. Nie.

- Proszę o dostarczenie rzutu garażu (z miejscem wjazdu i ilością miejsc parkingowych) pomiędzy budynkami C, K i ul. Maszyńskiego, oznaczonego na Załączniku nr 1 do WZiZT symbolem "gara 61/64 podz". Jest to niezbędne w aspekcie adaptacji (i ewentualnej rozbudowy) budynku biurowego przy ul. Maszyńskiego, a także lokalizacji projektowanego garażu podziemnego?

Odp. Wszystkie posiadane materiały zostały dostarczone.

- Jakie są możliwości przebudowy podziemnych kubatur (symbol ''i'') w okolicy północno-zachodniego narożnika budynku przy ul. Maszyńskiego?

Odp. Do decyzji konkurujących.

- Co oznacza skrót G.S.Z.?

# Odp. Główna Stacja Zasilania

- Czy, szczególnie w zakresie ''ukształtowania przestrzeni nad obiektem G.S.Z.'' możliwe jest połączenie projektowanej kubatury budynku administracyjo-magazynowego z budynkiem B?

Odp. Tak.

- Proszę określić maksymalną liczbę kondygnacji podziemnych projektowanego garażu na terenie D?

Odp. Do decyzji konkurujących.

- Proszę o dokładne wyjaśnienie zdania ze str. 11, pkt.1.6. warunków konkursu  ''...połączenie parkingu podziemnego z budynkiem B dla dostaw materiałów na potrzeby poligrafii oraz magazynów znajdujących się w budynku C i D?

Odp. Projektowany parking powinien łączyć te budynki.

- Gdzie znajdują się budynki D i G (brak oznaczeń na mapie)?

Odp. Patrz - załączony do odpowiedzi rysunek.

- Jakie są podstawowe cele realizacji ogrodzenia (pełna ochrona, ogólna organizacja przestrzeni...)?

Odp. Ochrona z podkreśleniem rangi (wartości artystycznych) obiektu.

- Proszę określić zakres (przebieg) ogrodzenia przy ul. Maszyńskiego oraz przy Al. Na Skarpie (najlepiej przy użyciu istniejących oznaczeń literowych na Załączniku nr 1 do WZiZT ?

Odp. Oznaczenie znajduje się na podkładzie sytuacyjno – wysokościowym.

- Czy ogrodzenie przy ul. Wiejskiej można prowadzić inaczej niż po linii prostej, równoległej do ulicy?

Odp. Nie.

- Proszę (choćby w przybliżeniu) o określenie pożądanej wielkości i maksymalnej wysokości projektowanego budynku - rezerwy powierzchni administracyjno-biurowych. Czy budynek ten może być fragmentem rozbudowy budynku biurowego przy ul. Maszyńskiego lub budynku administracyjno-magazynowego przy Al. Na Skarpie?

Odp. Dotyczy budynku przy ul. Maszyńskiego.

- Jakie są oczekiwane wielkości w budynku rezerwy powierzchni magazynowych i jaka powinna być jego maksymalna wysokość?

Odp. Do decyzji konkurujących.

- Czy możliwa jest przebudowa linii c.o. z komorą pomiędzy rejonem 6 i 7 w celu ewentualnego wjazdu do garażu podziemnego?

Odp. Tak.

- Czy zadany widok na dostarczonym podkładzie w skali 1:500 należy wykonać przy użyciu załączonego pliku sejm3d. dfx, czy też można wykonać model zabudowy we własnym zakresie?

Odp. Można, pod warunkiem zachowania zadanego kierunku widoku obligatoryjnego.

- Czy dopuszcza się przedstawienie budynku administracyjno-magazynowego i budynku będącego rezerwą powierzchni administracyjno-biurowych, a także ogrodzenia, na zadanym widoku oraz wizualizacjach?

Odp. Tak.

- Proszę o określenie daty niezbędnej wizji lokalnej?

Odp. Warunki konkursu nie przewidują zorganizowanej wizji lokalnej.

- Jakie jest planowane przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu A (działka nr 86); czy można wykorzystać część tego terenu na lokalizację budynku Komisji Sejmowych (przewidzianego do realizacji na terenie B)?

Odp. Brak danych; nie można.

- Czy dla budynku Komisji Sejmowych na terenie B przewidziano ograniczenie wysokości; czy jest ono analogiczne do wytycznych dla budynku biblioteki na terenie C, zawartych w decyzji o WZiZT, określających wysokość 15-18 m?

Odp. Tak.

- Czy można założyć zmianę lokalizacji Pomnika AK?

Odp. Nie.

- Jaka jest funkcja obiektu G.S.Z.; czy ''zagospodarowanie przestrzeni nad obiektem G.S.Z. może oznaczać nadbudowę?

Odp. Główna Stacja Zasilania; tak.

- Czy wjazdy do parkingu (-ów) podziemnego na terenie D (działka nr 77) powinny znajdować się na tym terenie - czy w obrębie projektowanego ogrodzenia, czy mogą znajdować się poza nim?

Odp. Powinny znajdować się na terenie działki i ewentualnie uwzględniać istniejący  wjazd od ul. Górnośląskiej.

- Czy można przyjąć, co wynika pośrednio z rozliczenia miejsc we wszystkich planowanych parkingach (tereny B, C, D), że liczba miejsc w parkingu przewidzianym do realizacji na terenie D (działka nr 77) wynosi około 100?

Odp. Tak, łącznie ma być ok. 500 miejsc parkingowych.

- Czy parking podziemny na terenie D powinien jednocześnie stanowić drogę dostępu do zaplecza budynku B oraz magazynów w budynkach C i D?

Odp. Tak.

- Czy na terenach objętych konkursem istnieją okazy zieleni do bezwzględnego zachowania?

Odp. Na terenie brak pomników przyrody, należy dążyć do zachowania maksymalnej ilości drzew.

- Czy dopuszcza się zabudowę działki B w ostrej granicy?

Odp. Tylko poniżej terenu.

- Jaka jest lokalizacja budynków D i G (brak oznaczenia na planszy)?

Odp. Według załączonego do odpowiedzi rysunku.

- Czy działaniami projektowymi można objąć teren Pomnika AK?

Odp. Nie można.

- Czy wymóg dotyczący umożliwienia reprodukcji pracy w technice czarno-białej wyklucza użycie koloru w opracowaniach konkursowych (dot. szczególnie planów 1:500)?

Odp. Nie wyklucza.

- Czy rysunki zagospodarowania terenu muszą być wykonane na dostarczonej odbitce mapy, czy też, można wykorzystać jej formę cyfrową?

Odp. Można wykorzystać formę cyfrową. Na planszy rysunki muszą być w wymaganej skali.

- Jeśli można wykorzystać mapę cyfrową, to czy dozwolone jest usunięcie części warstw (głównie uzbrojenia terenu) w celu uczytelnienia koncepcji?

Odp. Nie można usuwać uzbrojenia (można „osłabić wyrazistość” linii uzbrojenia terenu)

- Proszę o podanie lokalizacji budynków, do których odwołuje się część opisowa, nie naniesionych na dostarczonych podkładach (szczególnie budynki D i C)?

Odp. Według załączonego do odpowiedzi rysunku.

- Proszę sprecyzować głębokość posadowienia i gabaryty podziemnego łącznika między budynkami F i C?

Odp. Rzędne nie mają wpływu na rozwiązania projektowe w tej fazie.

- Dla jasności sytuacji proszę o sprostowanie informacji zawartej na stronie 8, pkt. 11.1 warunków konkursu, dot. publicznego otwarcia kopert?

Odp. Błąd w druku. Obowiązują nowe terminy:

6.5. Składanie prac konkursowych – 21 maja 2001r.

6.6. Ogłoszenie wyników konkursu – 11 czerwca 2001r.

6.7. Wystawa prac konkursowych – 11 czerwca - 2 lipca 2001r.

6.8. Dyskusja pokonkursowa – 18 czerwca 2001r.

Pozostałe dane dane – bez zmian.

- Czy dozwolone jest wyburzenie przeznaczonego do modernizacji i rozbudowy mieszkalnego przy ul. Maszyńskiego?

Odp. Nie.

- W którym miejscu znajduje się budynek G? (brak oznaczenia w materiałach konkursowych)?

Odp. Według załączonego do odpowiedzi rysunku.

- Co oznacza skrót G.S.Z. ? Jaki charakter ma ten obiekt i co oznacza stwierdzenie o warunkach ''ukształtowanie przestrzeni nad istniejącym obiektem G.S.Z.''?

Odp. Główna Stacja Zasilania. Możliwość nadbudowy.

- Materiały zawarte w warunkach dotyczące budynku C i B są niewystarczające. Czy zostaną uzupełnione o dodatkowe konieczne rzuty i przekroje?

Odp. Dostarczono wszystkie posiadane materiały.

- W warunkach konkursu odnośnie łącznej pojemności parkingu podziemnego określono liczbę pożądaną na 500 miejsc, jednocześnie użyto sformułowania ''maksymalna liczba stanowisk''. Proszę podać tę liczbę.

Odp. Łączna ilość miejsc w parkingach powinna wynosić 500mp.

- Jaki powinien być program wartowni, czy należy przewidzieć stojak na karabiny?

Odp. Jedna osoba bez broni.

- Czy ''powierzchnia łączna'' czyli powierzchnia użytkowa + komunikacja zawiera 10% powierzchni przeznaczonej na konstrukcję?

Odp. Nie zawiera.

- W pkt. 4.1. warunków podano ''powierzchnię poszczególnych pomieszczeń liczone w osiach ścian należy wpisać na rzutach'', czy wartości podane w tabeli powierzchni zalecanej są liczone w osiach konstrukcji?

Odp. Tak.

- Dz. nr 65 o pow. 4028 obejmuje teren Pomnika Armii Krajowej, co w zasadniczy sposób redukuje powierzchnie do zagospodarowania, wobec tego jaki jest ''status'' pomnika? Czy jest obiektem ''nienaruszalnym''?

Odp. Jest obiektem nienaruszalnym.

- Czy lokalizacja bram przy ul. Wiejskiej może ulec zmianie?, a co za tym idzie - układ komunikacji kołowej w tym rejonie?

Odp. Nie.

- Czy dopuszczalna jest przebudowa budynków H, F i E?

Odp. Nie.

- Czy uczestnikom konkursu zostanie dostarczona mapa cyfrowa terenu opracowania?

Odp. Mapa dołączona była do warunków konkursu.

- Jakie są charakterystyczne rzędne przejścia podziemnego między Sejmu i Domem Poselskim i dalej projektowanym budynkiem Biblioteki Sejmowej? Jakie są możliwości rozwiązania kolizji z uzbrojeniem technicznym w ul. Wiejskiej?

Odp. Rzędne nie mają wpływu na tym etapie projektowana. Część druga pytania - Do rozwiązania przez projektantów.

- Budynek przy ul. Maszyńskiego 3 jest trudny do zaadaptowania i rozbudowy na cele biurowe ze względu na zbyt małą wysokość kondygnacji (szczególnie przy założeniu wprowadzenia klimatyzacji) netto 2.48 m. Czy dopuszczalne jest zburzenie tego budynku i budowa nowego budynku o odpowiednich parametrach i na powiększonej działce?

Odp. Nie.

- Czy istniejący przejazd przez budynek przy ul. Górnośląskiej 24 do garaży (znajduje się on poza terenem Sejmu) może być wykorzystany jako stały dojazd do rozbudowanego budynku przy ul. Maszyńskiego?

Odp. Może być wykorzystany.

- Budynek Sal Komisji Sejmowych graniczy z działką A - czy jest zgoda właściciela tej działki na zbliżenie się z budynkiem do ostrej granicy?

Odp. Nie ma zgody, jedynie w części podziemnej.

- Czy dopuszczalna jest zmiana lokalizacji przejścia między budynkiem miedzy budynkiem K i projektowanym budynkiem Sal Komisji Sejmowych?

Odp. Jest możliwa.

- Zakładane w programie wielkości pomieszczeń technicznych w budynkach: Sal Komisji Sejmowych oraz Bibliotece Sejmowej są za małe jak na potrzeby budynków klimatyzowanych z garażami podziemnymi. Jaka ma być realna wielkość tych pomieszczeń (wentylatornie, agregaty chłodu, pompownie p. poż., zbiorniki p. poż., itp.) z uwzględnieniem pomieszczeń na kondygnacjach nadziemnych i podziemnych. Czy dla ujednolicenia warunków można założyć, że zajmą one jakiś określony procent powierzchni użytkowej np.: 10%

Odp. Realna wielkość pomieszczeń technicznych wyniknie z dalszych faz projektowania. W tej fazie można przyjąć podaną w programie lub zwiększyć wg uznania.

- Czy są wyznaczone linie zabudowy wzdłuż ul. Wiejskiej, czy można budować w granicy działek?

Odp. Należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Gdzie są granice obszaru zajętego przez Pomnik AK, jak bardzo można do niego zbliżyć budynek biblioteki?

Odp. Należy zachować najbliższe otoczenie pomnika, łącznie z okalającym go trawnikiem. Budynek biblioteki można zbliżyć do istniejącego chodnika betonowego.

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obejmuje obszar łącznie z działką A. Obszar objęty konkursem nie obejmuje działki A, a mimo to w programie wymaga się zapewnienia ilości miejsc parkingowych wymaganych w warunkach dla całego obszaru. Czy oczekiwaną ilość miejsc można zapewnić przy założeniu lokalizacji części z nich na działce A i jak dużo?

Odp. Działka A nie jest własnością Sejmu i nie mogą być na niej lokalizowane żadne elementy programu..

- Czy dopuszczalne jest zburzenie garażu w rejonie 3 i zbudowanie w tym miejscu nowego wielopoziomowego?

Odp. Tak.

- Czy w rejonie 7 można lokalizować garaż podziemny?

Odp. Tak.

- Czy można zaproponować inny układ bram i ogrodzenia terenu wzdłuż ul. Wiejskiej?

Odp. Nie.

- Czy zaprezentowane na planszach schematy funkcjonalne i analizy przestrzenne istotne dla proponowanego rozwiązania będą rozpatrywane przy ocenie konkursu?

Odp. Tak.

- Czy lokalizacja garażu podziemnego na terenie działki nr 77 w rejonach 3, 5 lub 6 jest obligatoryjna ?

Odp. Nie.

Czy można zaproponować inną lokalizację tego garażu np. rejon 7?

Odp. Tak.

- Gdzie znajdują się magazyny w budynkach C i D oraz pomieszczenia dla poligrafii w budynku B, które mają być połączone z garażem podziemnym?

Odp. Nie istotne w tej fazie projektowej – ewentualny garaż powinien łączyć te budynki.

- Czy w budynku biblioteki mogą wystąpić różnice poziomów na kondygnacji, jeśli nie występują one na drodze transportu materiałów bibliotecznych?

Odp. Rozwiązanie Biblioteki jest zadaniem uczestników konkursu.

- Czy na terenie C należy zaprojektować parking na ok. 50 mp., jak określają to warunki zabudowy, czy też na ok. 120-130 mp. jak określa to program szczegółowy dla Biblioteki Sejmowej?

Odp. Zgodnie z programem.

- Jaka jest dopuszczalna wysokość zabudowy dla dz. nr 89 (terenu B)? Czy budynek na tej działce może mieć wysokość budynku K?

Odp. 18m.

- Jak określone są linie zabudowy dla działek nr 89 i 25?

Odp. Linia zabudowy wyniknie z projektu i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (patrz Decyzja WZiZT)

- Czy obszarem Pomnika AK jest tylko teren utwardzony?

Odp. Nie tylko, także trawnik od strony północnej.

- Czy kamień z tablicą upamiętniającą wzniesienie Pomnika AK może zostać przesunięty?

Odp. Nie.

- jak przebiegają granice działki nr 25 w północnej jej części. Mapa sytuacyjno-wysokościowa i wyrys  z ewidencji gruntów określają ją inaczej niż załącznik nr 1 do Decyzji  o Warunkach Zabudowy. Według którego dokumentu granice są wiążące?

Odp. Obowiązują granice z mapy sytuacyjno-wysokościowej.

- Czy teren A należy do zakresu opracowania?

Odp. Nie należy.

- Decyzja o warunkach zabudowy dotyczy łącznie terenów A, B, C i D. Czy wyłączenie terenu A z inwestycji, co sugerują warunki konkursu, nie zmienia wielkości zabudowy określonej w decyzji na 25000 m2 i dopuszczalnej liczby miejsc parkingowych określonych?

Odp. Powierzchnia Biblioteki i budynku Sal Komisji Sejmowych wynosi łącznie 11567m2 i jest mniejsza niż wymieniane 25000m2. Ilość miejsc parkingowych wynika z aktualnych potrzeb Sejmu.

- Co z siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie działki nr 89 gdzie stanąć ma budynek Sal Komisji Sejmowych i biur?

Odp. Sieć ciepłownicza została przeniesiona poza teren działki nr 89, przecina go jedynie w części południowej.

- W jakiej najmniejszej odległości od Pomnika może stanąć projektowany budynek?

Odp. Granicę stanowi istniejący chodnik o nawierzchni betonowej. Nie dotyczy to zabudowy poniżej terenu.

- Na kiedy wyznaczony został (bądź zostanie) termin oglądania terenów przeznaczonych  pod inwestycje?

Odp. Warunki konkursu nie przewidują zorganizowanej wizji lokalnej, tereny są dostępne dla każdego.

- Czy możliwe jest wykonanie zdjęć terenów przeznaczonych  pod inwestycje (szczególnie dz. nr 77) oraz ich sąsiedztwa?

Odp. Tak, we własnym zakresie.

- Jakie są rzędne istniejących garaży podziemnych wykazanych na mapie oraz ich granice zabudowy?

Odp. Rzędne nie mają znaczenia na tym etapie – granice zaznaczone są na podkładzie sytuacyjno – wysokościowym.

- Jakie parametry charakteryzują budynek głównej stacji zasilania (G.S.Z.) i jakie jest jego oddziaływanie na otoczenie oraz strefy ochronne?

Odp. Nie istotne w tej fazie projektowania.

- Gdzie znajdują się budynki G i D? Informacja ta nie znajduje się na żadnej z map!

Odp. Informacja na załączonym do odpowiedzi rysunku.

- Prosimy o wyjaśnienie jaki jest zakres opracowania koncepcji projektowej? Czy jest on ściśle ograniczony do ustaleń merytorycznych podanych w: Rozdział III, pkt. 1.1.? Czy też może zostać poszerzony do terenów, które wymienione i objęte zostały załączoną Decyzją  o Warunkach Zabudowy wraz z załącznikiem mapowym?

Odp. Zakres opracowania do osi ulic: Aleje Ujazdowskie, Piękna/Górnośląska; od wschodu – do skarpy; od północy – do ul. F. Nullo, ul. Frascati.

- Czy linie zabudowy zaznaczone na działkach 89, 25 to linie zabudowy nieprzekraczalne czy obowiązujące? Jaki mają przebieg linie zabudowy nieprzekraczalne i obowiązujące dla działek 89, 25 i 77?

Odp. Linie na działkach nr 89 i 25 to granice działek.

- Które z elementów szaty roślinnej wymienionej w inwentaryzacji podlegają bezwzględnemu zachowaniu?

Odp. Na terenie brak pomników przyrody, należy dążyć do zachowania maksymalnej ilości drzew.

- Czy można przekroczyć ilość miejsc parkingowych równą 500 na projektowanym terenie -terenach?

Odp. Nie można.

- Z czego wynika ilość kondygnacji podziemnych garaży podziemnych równa 3. Czy można projektować większą liczbę kondygnacji podziemnych np. dla garaży?

Odp. Można.

Jaka jest maksymalna głębokość posadowienia na terenach opracowania?

Odp. Określa to zespół projektowy.

Czy można projektować garaże nadziemne?

Odp. Nie.

- Jaka jest charakterystyka geologiczna terenów projektowania?

Odp. Nie istotne w tej fazie projektowania; poziom wody gruntowej ok. 6,5m poniżej terenu.

- Proszę podać na mapie poziomy na projektowanych terenach.

Odp. Rzędne terenu podane są na podkładzie sytuacyjno - wysokościowym.

- Czy działka 77 to obszar D w załączniku nr 1 do Decyzji o Warunkach Zabudowy?

Odp. Tak.

- Czy możliwe jest przesunięcie Pomnika  AK pomiędzy dz. nr 89, a Ambasadę Kanady (na drugą stronę ulicy)?

Odp. Nie.

- Jakie powinny być minimalne odległości pomiędzy projektowanym obiektem Biblioteki Sejmowej, a istniejącą zabudową mieszkaniową wokół działki 25 oraz od istniejącego tam Pomnika AK? Z jakiej ulicy powinien być (może być) obsługiwany obiekt biblioteki i działka 25?

Odp. Wg projektu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Druga część pyt. – z ulicy Wiejskiej.

- Czy projektowane ogrodzenie w rejonie nr 7 i 5 powinno przebiegać dokładnie po linii oznaczonej w załączniku nr 1 do Decyzji o Warunkach Zabudowy jako granica terenu D ? Proszę dokładnie zaznaczyć od jakiego miejsca do jakiego miejsca należy projektować ogrodzenie. Czy także od strony parku (od wschodniej strony)? Jaka powinna być wysokość ogrodzenia? Czy trzeba projektować wartownie przy bramach? Jeżeli tak to dla jakiej powierzchni i struktury?

Odp. Ogrodzenie od strony parku zaznaczone jest na mapie numerycznej.

- Jaka jest maksymalna (minimalna) powierzchnia do uzyskania w budynku przy ul. Małachowskiego (z uwzględnieniem lub bez rozbudowy)? Jaka powinna być powierzchnia poszczególnych biur (struktura biur)?

Odp. Do decyzji uczestników konkursu (błąd w pytaniu – dotyczy budynku przy ul. Maszyńskiego 3).

- Jakie są dopuszczalne wysokości obiektów na działce nr 77?

Odp. Nawiązująca do istniejącej zabudowy.

- Termin rozpoczęcia konkursu przesunięto o tydzień. Proszę o przesunięcie z tego powodu terminu oddania prac o tydzień, tj. do dnia 14 maja 2001.

Odp. Nowe terminy:

6.5. Składanie prac konkursowych – 21 maja 2001r.

6.6. Ogłoszenie wyników konkursu – 11 czerwca 2001r.

6.7. Wystawa prac konkursowych – 11 czerwca - 2 lipca 2001r.

6.8. Dyskusja pokonkursowa – 18 czerwca 2001r.

Pozostałe dane dane – bez zmian.

- Czy granice działek poszczególnych zadań: Biblioteka - C (nr 25) i Komisje - B (nr 89) ujęte na mapie 1:1000 w Decyzji o Warunkach Zabudowy należy traktować jako nieprzekraczalne i dopuszczalne granice zabudowy?

Odp. Nie są to granice zabudowy a granice działek.

- Czy granice te (jw.) uczestnicy mają sami sobie wrysować w podkłady 1:500?

Odp. Granice działek znajdują się na podkładach 1:500.

- Czy budynek Komisji Sejmowych - działka B (89) może wkraczać na teren działki A fragmentem swej kubatury, bądź kubaturami nadwieszonymi? Czy warunki to dopuszczają?

Odp. Nie może.

- Czy dopuszcza się możliwość wiązania budynku Biblioteki z bud. Komisji Sejmowych:

- podziemną kubaturą - pod ul. Matejki

- nadziemnymi formami przestrzennymi, niekubaturowymi?

Odp. Nie, formy niekubaturowe wg uznania uczestników konkursu.

- Wysokość bud. Biblioteki (teren C nr 25) w Decyzji... rozdz. IV czytamy: ''zaleca się [...] wysokość zabudowy 15-18m'', a w warunkach  - rozdz. III pkt. 1.3.: ''wysokość bud. - zgodna z Decyzją...'', czy tę wysokość traktować jako jedynie przybliżoną wytyczną - zależną głównie od przyjętej koncepcji przestrzennej?

Odp. Nie należy przekraczać 18m.

- Wysokość budynku Komisji (teren B nr 89) w Decyzji...- brak danych. W warunkach  - rozdz. III pkt. 1.2.: ''wysokość budynku zgodna z Decyzją'' - czy w związku z tym zależy to wyłącznie od uczestników?

Odp. W decyzji WZiZT dla budynku u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej podano wysokość 15m-18m.

- Co przyjąć za granicę opracowania na mapie 1:500?

Odp. Zakres opracowania do osi ulic: Aleje Ujazdowskie, Piękna/Górnośląska; od wschodu – do skarpy; od północy – do ul. F. Nullo, ul. Frascati.

- Z jakiego kierunku i jaką ulicą podjazd pod Sejm uznać należy za dominujący?

Odp. od ulicy Wiejskiej i ulicy Matejki.

- Którędy jw. dowożeni są VIP-owie?

Odp. od ulicy Wiejskiej i ulicy Matejki.

- W jakim stopniu można korygować obecną strefę ''zielonego'' podjazdu pod Sejm (pół-rondo) - w zakresie: przebiegu jezdni, ograniczenia zieleni?

Odp. Przebieg jezdni ulicy Wiejskiej - bez zmian. Reszta do decyzji konkurujących.

- Czy piesi będą swobodnie wchodzić na cały ''zielony'' teren sejmowy - jak dotychczas - bez żadnej kontroli w żadnych bramkach?

Odp. Piesi mogą wchodzić na cały teren Sejmu.

- Czy ul. Matejki musi pozostać jako przelotowa?

Odp. Tak.

- Pomnik AK - co jest granicą dopuszczalnej ingerencji?

- czy można pomnik przesunąć?

- czy można zmniejszyć przedpole pomnika (np. zlikwidować płaszczyzny trawiaste, murki oporowe). Uwaga: pomnik jest dziełem autorskim ale został wykonany dla innej sytuacji - rozległej przestrzeni.

Odp. Nie można ingerować w pomnik.

- Co to za obiekt G. Z. S.?

Odp. Błąd w pytaniu. G.S.Z. – Główna Stacja Zasilania.

- Jakie to tereny - Decyzji... rozdz. IV: UA/SF/9; ZP/SF/17. Występują one w ramach terenu D nr 77 - na mapach uczestników brak ich zlokalizowania (rozgraniczenia)?

Odp. Patrz - załączniki do odpowiedzi.

- Ad. B: Biblioteka nr 5:

- o jakim charakterze obiekty muzealne mają być eksponowane i przechowywane?

Odp. Druki w gablotach.

- czy dopuszcza się sale expo (5.1. i 5.2.) oświetlone wyłącznie sztucznie?

Odp. Tak.

- Ad. A: Komisje nr 2.1. czy sale Komisji Sejmowych mogą być oświetlone wyłącznie sztucznie?

Odp. Część sal Komisji Sejmowych może być oświetlona wyłącznie sztucznie..

- Czy mapa FOTO (1:1000) jest materiałem jedynie informacyjnym?

Odp. Tak.

- Czy dostarczony podkład wizualizacyjny (1:500) - traktować jako podrys dla dalszych przekształceń graficznych, czy wrysować weń jedynie projektowane obiekty?

Odp. Dopuszcza się przekształcenia. Zadany jest jedynie kierunek wizualizacji.

- Czy  zdjęcia z ewentualnej makiety (ad. rozdz. II pkt. 4.2.) będą traktowane także jako wizualizacje?

Odp. Tak. Należy utrzymać kierunek obligatoryjnej wizualizacji.

- Czy zestawienia tabelaryczne mają być wykonane w 1 egz. I oprawione łącznie z opisem (patrz 4.3. i 4.4.)?

Odp. Tak.

- Proszę wyjaśnić punkt 11.1. (data)?

Odp. Błąd w druku, przepraszamy. Nowe terminy:

6.5. Składanie prac konkursowych – 21 maja 2001r.

6.6. Ogłoszenie wyników konkursu – 11 czerwca 2001r.

6.7. Wystawa prac konkursowych – 11 czerwca - 2 lipca 2001r.

6.8. Dyskusja pokonkursowa – 18 czerwca 2001r.

Pozostałe dane dane – bez zmian.

- Który to budynek D?

Odp. Patrz – załączony do odpowiedzi rysunek.

- Oświadczenie o związaniu warunkami konkursu: W oświadczeniu - ostatni akapit - podano warunki finansowe odszkodowania płaconego przez Autora odstępującego od realizacji zlecenia, nie podano natomiast warunków odszkodowania płaconego Autorowi przez Zamawiającego odstępującego od zlecenia - dlaczego?

Odp. Zamawiający zobowiązał się zlecić wykonanie dokumentacji wraz z nadzorami autorskimi zwycięskiemu Zespołowi Autorskiemu.

- Dotyczy: ogrodzenie Sejmu RP. Ogrodzenie wokół Sejmu - symboliczna granica terenu czy zapora? (...) Czy my, uczestnicy konkursu mamy we wspólnej rywalizacji działać w oczywisty sposób przeciw tej architekturze i jej idei.

Odp. Istnieje potrzeba zabezpieczenia Sejmu – forma ogrodzenia do decyzji projektantów

- Czy możliwy jest inny niż zadany przebieg granicy między obszarami A i B?

Odp. Nie.

- Czy istnieje możliwość uzupełnienia materiałów wyjściowych do konkursu o inwentaryzację pomnika Armii Krajowej?

Odp. Rysunki dołączone do odpowiedzi na pytania.

- Jednym z kryteriów oceny prac konkursowych ma być „ekonomika rozwiązań, koszty”, na podstawie której części zakresu opracowania ocena ta ma być przeprowadzona? Jeśli dotyczy to części opisowej to prosimy o uszczegółowienie części opisowej.

Odp. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie rozwiązań architektonicznych i ewentualnych opinii ekspertów, jeżeli Sąd Konkursowy uzna to za konieczne.

- Wysokość zabudowy na działce nr 89 – teren B określono w warunkach konkursu na zgodną z Decyzją o WZiZT  nr 61/Sr/00/GC, gdzie znajduje się charakterystyka zabudowy dla terenu C, czy teren B ma identyczne ograniczenia wysokości zabudowy?

Odp. Tak.

- Budynek mieszkalny przy ulicy Maszyńskiego 3 z przeznaczeniem do adaptacji i ewentualnej rozbudowy, czy ma zachować istniejącą ilość kondygnacji?

Odp. Do decyzji uczestników konkursu, obowiązuje zachowanie istniejącej wysokości budynku.

- Program szczegółowy, tabela A „Sale komisji sejmowych i biura” – na działce nr 89, prosimy o sprecyzowanie oraz korektę zalecanych powierzchni      pkt.2 Sale komisji sejmowych      1598m2 w tym wyszczególniona powierzchnia w podpunkcie 2.1.     1608m2.

Odp. W pkt. 2 tabeli powinno być 1608m2 a w pkt. 2.1. - 1500m2. Błąd – przepraszamy.

- Czy został określony procentowy udział terenów zielonych do zachowania dla działek nr 89 i 25?

Odp. Nie.